实验1：线阵CCD综合实验

班级：23级光电1班

姓名： 罗模煊

学号：2023311101

同组成员：田雨藤

上课地点：K522

指导教师：高爽

日期：2026年5月26日

实验一	线阵CCD光路系统安装调试实验

- 实验操作记录

- 拍照记录安装调试后的实验台及器件

- 记录记录软件采集的波形图

- 示波器采集的Ui和Uo点波形。

实验二	CDD驱动原理实验

  - 实验操作记录

实验1 驱动频率观测

- 拍照记录下示波器中的ΦSH与Φ1、Φ2信号的波形图。

ΦSH与Φ1

ΦSH与Φ2

2.记录下表

表2

| 驱动频率 | 项目 | Φ1 | Φ2 | ΦR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1档 | 周期（us） | 8.20 | 8.20 | 4.12 |
|  | 频率（Hz） | 122.0k | 122.0k | 242.7k |
|  | 幅度（V） | 4.63 | 4.65 | 4.56 |
| 2档 | 周期（us） | 4.24 | 4.24 | 2.12 |
|  | 频率（Hz） | 235.8k | 235.8k | 471.7 |
|  | 幅度（V） | 4.66 | 4.67 | 4.77 |
| 3档 | 周期（us） | 2.16 | 2.16 | 1.12 |
|  | 频率（Hz） | 463.0k | 463.0k | 892.9k |
|  | 幅度（V） | 4.57 | 4.55 | 4.56 |
| 4档 | 周期（us） | 1.60 | 1.60 | 0.80 |
|  | 频率（Hz） | 625.0k | 625.0k | 1.250M |
|  | 幅度（V） | 4.48 | 4.54 | 4.79 |
| 5档 | 周期（us） | 1.20 | 1.20 | 0.64 |
|  | 频率（Hz） | 833.3k | 833.3k | 1.563M |
|  | 幅度（V） | 4.56 | 4.54 | 4.84 |

实验3 线性CCD输出信号观测试验

- 用CH1探头测量ΦSH并使之同步，用CH2测量输出信号Uo，观测ΦSH与Uo的关系，并记录其波形图。

- 文字描述当光强变化时输出信号Uo波形图的变化。

| 光强强 | 光强适中 | 光强弱 |
| --- | --- | --- |

答：随着光强的减弱，Uo的幅值减小，同时方波的边缘也变得不规整，波形失真，但是弧口仍然存在。

- 文字描述驱动频率与输出信号的变化关系

| 驱动频率低 | 驱动频率适中 | 驱动频率高 |
| --- | --- | --- |

答：随着驱动频率的提高，Uo的占空比减小，同时方波的边缘也变得不规整，波形失真，但是弧口仍然存在，且变得更加明显。

- 文字描述积分时间与输出信号的变化关系

| 积分时间短 | 积分时间适中 | 积分时间长 |
| --- | --- | --- |

答：随着积分时间的变长，Uo的幅值几乎不变，但是占空比变小，同时弧口仍然存在。

实验三	线阵CCD尺寸测量实验

- 实验操作记录

实验1待测物选择黑色物片

- 截图记录软件上采集到的物体尺寸测量图。

- 更换测量件为金属棒，测量物体尺寸（截图记录物体尺寸测量图）